## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20210805_Run1_WildTypeTest |  | Generated On : | 05/08/2021, 10:04:09 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 05/08/2021, 09:16:53 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 05/08/2021, 10:02:47 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | Pls. Entxer Comment. |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
05.08.21 09:16:55 | 0.03 | 208.23 | 214.63 | 211.93 | 213.28 | 207.23 | 213.61 | 211.26 | 210.25 | 206.9 | 209.91 | 209.91 | 215.3 | 206.9 | 212.94 | 210.92 | 209.24 | 210.25 | 209.24 | 211.59 | 215.64 | 206.9 | 210.92 | 211.26 | 212.27 | 24 | 965 | 30 | 23.08
05.08.21 09:17:10 | 0.28 | 207.23 | 213.95 | 211.26 | 211.93 | 206.23 | 212.6 | 210.58 | 209.91 | 205.56 | 208.9 | 209.24 | 214.63 | 206.23 | 212.6 | 210.25 | 208.23 | 209.24 | 208.23 | 210.25 | 214.96 | 205.56 | 210.25 | 210.58 | 211.59 | 24 | 965 | 30 | 23.09
05.08.21 09:17:25 | 0.53 | 206.9 | 213.61 | 210.92 | 212.27 | 205.56 | 212.6 | 209.91 | 208.9 | 205.23 | 208.57 | 209.24 | 213.95 | 205.23 | 211.93 | 209.91 | 207.9 | 208.9 | 207.56 | 209.58 | 214.63 | 204.56 | 209.91 | 209.91 | 210.92 | 24 | 965 | 30 | 23.09
05.08.21 09:17:40 | 0.78 | 206.23 | 213.28 | 210.58 | 210.92 | 205.23 | 211.93 | 209.91 | 208.23 | 204.56 | 208.23 | 208.57 | 213.28 | 205.56 | 211.59 | 209.24 | 207.56 | 207.9 | 207.56 | 209.24 | 213.95 | 204.23 | 209.24 | 209.24 | 210.25 | 24 | 965 | 30 | 23.1
05.08.21 09:17:55 | 1.03 | 205.56 | 212.6 | 210.92 | 210.58 | 204.89 | 211.93 | 209.24 | 207.9 | 204.23 | 208.23 | 207.9 | 212.6 | 204.56 | 210.92 | 208.57 | 207.23 | 207.56 | 207.23 | 208.9 | 213.28 | 204.23 | 209.24 | 209.24 | 210.25 | 24 | 965 | 30 | 23.12
05.08.21 09:18:10 | 1.28 | 205.23 | 212.27 | 210.25 | 210.58 | 203.89 | 211.59 | 208.57 | 207.23 | 203.56 | 206.9 | 207.56 | 212.94 | 204.23 | 210.92 | 208.23 | 206.23 | 206.9 | 206.23 | 208.9 | 212.6 | 203.23 | 208.23 | 208.57 | 209.24 | 24 | 965 | 30 | 23.12
05.08.21 09:18:25 | 1.53 | 204.56 | 211.93 | 209.91 | 210.25 | 203.89 | 211.59 | 208.57 | 206.9 | 203.89 | 206.9 | 207.23 | 212.6 | 204.23 | 211.26 | 208.57 | 206.56 | 206.9 | 206.23 | 208.57 | 212.94 | 203.23 | 207.9 | 207.9 | 209.24 | 24 | 965 | 30 | 23.12
05.08.21 09:18:40 | 1.78 | 203.89 | 211.59 | 209.58 | 209.91 | 203.56 | 210.58 | 207.56 | 206.23 | 203.23 | 206.56 | 206.56 | 212.6 | 203.56 | 210.25 | 207.9 | 205.89 | 206.23 | 205.89 | 208.23 | 212.27 | 202.23 | 207.23 | 207.9 | 208.57 | 24 | 965 | 30 | 23.1
05.08.21 09:18:55 | 2.03 | 203.23 | 211.59 | 209.58 | 208.23 | 202.23 | 210.25 | 207.9 | 206.23 | 202.89 | 206.23 | 206.23 | 211.93 | 203.23 | 209.58 | 207.23 | 204.89 | 205.23 | 204.56 | 207.23 | 211.59 | 201.9 | 207.23 | 207.23 | 208.23 | 24 | 965 | 30 | 23.1
05.08.21 09:19:10 | 2.28 | 203.56 | 211.26 | 209.24 | 208.9 | 202.89 | 210.92 | 207.9 | 205.89 | 202.89 | 206.23 | 206.23 | 211.93 | 202.89 | 210.25 | 207.56 | 205.23 | 205.23 | 205.23 | 207.9 | 211.93 | 202.23 | 206.9 | 206.9 | 208.23 | 24 | 965 | 30 | 23.09
05.08.21 09:19:25 | 2.53 | 203.23 | 210.92 | 208.9 | 208.57 | 201.9 | 210.58 | 207.23 | 205.23 | 202.23 | 205.56 | 205.56 | 210.92 | 202.56 | 209.24 | 206.23 | 204.23 | 204.89 | 204.56 | 206.9 | 210.92 | 201.56 | 206.23 | 206.56 | 207.9 | 24 | 965 | 30 | 23.09
05.08.21 09:19:40 | 2.78 | 202.23 | 210.92 | 208.9 | 208.57 | 201.56 | 210.58 | 206.9 | 204.89 | 201.9 | 205.56 | 205.56 | 211.59 | 201.9 | 208.9 | 206.56 | 203.89 | 204.89 | 204.56 | 206.9 | 211.26 | 200.9 | 206.23 | 206.56 | 207.9 | 24 | 965 | 30 | 23.08
05.08.21 09:19:55 | 3.03 | 202.23 | 210.92 | 208.57 | 207.9 | 201.23 | 209.91 | 206.9 | 204.56 | 201.23 | 204.56 | 205.23 | 211.26 | 201.9 | 208.9 | 206.23 | 204.23 | 204.23 | 204.23 | 206.56 | 210.92 | 200.9 | 205.56 | 206.23 | 207.56 | 24 | 965 | 30 | 23.08
05.08.21 09:20:10 | 3.28 | 202.23 | 210.58 | 208.57 | 207.56 | 201.23 | 209.58 | 206.56 | 204.23 | 201.56 | 204.89 | 205.23 | 210.92 | 201.56 | 208.9 | 205.56 | 204.23 | 204.23 | 203.89 | 206.56 | 210.92 | 200.57 | 205.89 | 205.89 | 207.23 | 24 | 965 | 30 | 23.08
05.08.21 09:20:25 | 3.53 | 201.9 | 210.92 | 208.57 | 207.9 | 200.57 | 209.58 | 206.56 | 204.56 | 200.9 | 204.56 | 204.89 | 210.92 | 201.23 | 208.9 | 205.56 | 204.23 | 203.56 | 203.56 | 206.56 | 210.58 | 200.57 | 205.23 | 205.89 | 207.23 | 24 | 965 | 30 | 23.07
05.08.21 09:20:40 | 3.78 | 201.56 | 210.92 | 208.23 | 207.23 | 200.24 | 209.24 | 206.56 | 204.23 | 201.23 | 204.56 | 204.89 | 211.26 | 201.23 | 208.9 | 205.23 | 203.89 | 203.56 | 203.89 | 205.89 | 210.58 | 200.24 | 205.23 | 205.56 | 207.23 | 24 | 965 | 30 | 23.07
05.08.21 09:20:55 | 4.03 | 201.23 | 210.25 | 207.9 | 206.9 | 200.24 | 209.24 | 206.23 | 203.56 | 200.9 | 203.89 | 204.56 | 210.25 | 200.57 | 208.23 | 204.89 | 202.89 | 202.89 | 202.89 | 205.89 | 209.91 | 199.58 | 204.56 | 205.23 | 206.9 | 24 | 965 | 30 | 23.03
05.08.21 09:21:10 | 4.28 | 201.9 | 210.58 | 208.23 | 207.23 | 199.91 | 209.24 | 206.23 | 203.89 | 200.57 | 203.89 | 204.23 | 210.92 | 200.9 | 208.57 | 205.23 | 203.23 | 202.89 | 202.89 | 206.23 | 210.58 | 199.91 | 204.56 | 205.56 | 206.9 | 24 | 965 | 30 | 23.03
05.08.21 09:21:25 | 4.53 | 200.9 | 209.91 | 208.23 | 206.9 | 199.24 | 208.57 | 205.56 | 203.23 | 200.24 | 203.23 | 203.89 | 209.91 | 199.91 | 207.9 | 204.56 | 202.56 | 202.56 | 202.89 | 205.89 | 209.91 | 198.91 | 203.89 | 204.56 | 206.9 | 24 | 965 | 30 | 23.03
05.08.21 09:21:40 | 4.78 | 200.9 | 210.25 | 207.9 | 206.56 | 198.91 | 209.24 | 205.56 | 202.89 | 199.24 | 203.23 | 204.23 | 210.58 | 199.91 | 207.9 | 204.56 | 202.23 | 201.56 | 202.56 | 205.56 | 209.91 | 199.24 | 204.23 | 204.56 | 206.23 | 24 | 965 | 30 | 23.03
05.08.21 09:21:55 | 5.03 | 200.57 | 210.25 | 207.9 | 206.56 | 198.58 | 208.9 | 205.23 | 202.89 | 199.91 | 202.89 | 203.89 | 209.91 | 199.91 | 207.56 | 203.89 | 202.23 | 201.9 | 202.23 | 205.23 | 209.58 | 198.91 | 203.89 | 204.23 | 205.89 | 24 | 965 | 30 | 23.02
05.08.21 09:22:10 | 5.28 | 200.57 | 210.25 | 207.9 | 206.9 | 198.58 | 208.9 | 204.89 | 202.23 | 199.58 | 203.23 | 203.89 | 209.91 | 199.91 | 207.56 | 204.23 | 202.23 | 201.56 | 201.9 | 205.56 | 209.91 | 199.24 | 203.89 | 204.23 | 206.56 | 24 | 965 | 30 | 23.03
05.08.21 09:22:25 | 5.53 | 199.91 | 209.91 | 207.9 | 205.89 | 198.25 | 208.57 | 204.89 | 202.56 | 199.58 | 202.56 | 203.56 | 209.91 | 199.58 | 207.9 | 203.89 | 201.9 | 200.9 | 201.56 | 205.23 | 209.58 | 198.25 | 203.56 | 203.89 | 206.23 | 24 | 965 | 30 | 23.02
05.08.21 09:22:40 | 5.78 | 199.58 | 210.25 | 207.9 | 206.23 | 198.25 | 208.9 | 204.89 | 201.9 | 198.91 | 202.56 | 203.23 | 209.58 | 199.24 | 207.56 | 203.23 | 201.56 | 200.9 | 201.9 | 204.89 | 209.58 | 197.92 | 203.56 | 203.89 | 206.23 | 24 | 965 | 30 | 22.98
05.08.21 09:22:55 | 6.03 | 199.91 | 210.25 | 207.23 | 206.23 | 197.59 | 208.57 | 204.89 | 202.23 | 199.24 | 202.56 | 203.23 | 209.91 | 199.24 | 207.56 | 203.23 | 201.56 | 200.57 | 201.23 | 204.89 | 209.24 | 198.25 | 203.56 | 203.56 | 206.23 | 24 | 965 | 30 | 23
05.08.21 09:23:10 | 6.28 | 199.91 | 210.58 | 207.9 | 206.23 | 197.59 | 208.57 | 204.89 | 201.9 | 199.24 | 201.9 | 203.56 | 209.91 | 199.24 | 207.56 | 203.56 | 201.23 | 200.9 | 201.56 | 204.56 | 209.58 | 198.25 | 203.56 | 203.89 | 206.23 | 24 | 965 | 30 | 22.98
05.08.21 09:23:25 | 6.53 | 199.91 | 209.58 | 207.9 | 205.89 | 197.26 | 208.23 | 204.89 | 201.23 | 198.91 | 202.23 | 202.56 | 209.58 | 198.58 | 207.23 | 203.23 | 201.23 | 200.57 | 201.56 | 204.89 | 208.9 | 197.59 | 203.23 | 203.56 | 205.89 | 24 | 965 | 30 | 22.98
05.08.21 09:23:40 | 6.78 | 199.91 | 210.25 | 207.9 | 205.89 | 197.59 | 208.57 | 204.56 | 201.56 | 198.91 | 201.9 | 203.23 | 209.58 | 198.91 | 207.56 | 203.23 | 201.23 | 200.9 | 201.23 | 204.56 | 208.9 | 197.92 | 202.89 | 203.56 | 205.89 | 24 | 965 | 30 | 22.98
05.08.21 09:23:55 | 7.03 | 199.91 | 210.25 | 207.56 | 205.89 | 197.26 | 208.57 | 204.89 | 201.23 | 198.58 | 201.9 | 203.23 | 209.58 | 198.91 | 207.56 | 202.56 | 200.9 | 200.57 | 201.23 | 204.56 | 209.24 | 197.26 | 202.89 | 203.23 | 205.89 | 24 | 965 | 30 | 22.98
05.08.21 09:24:10 | 7.28 | 199.91 | 210.25 | 207.56 | 205.89 | 197.26 | 208.57 | 204.23 | 201.23 | 198.58 | 201.9 | 202.89 | 209.58 | 197.92 | 207.23 | 202.89 | 200.57 | 200.24 | 201.23 | 204.23 | 208.9 | 197.26 | 202.56 | 202.89 | 205.89 | 24 | 965 | 30 | 22.98
05.08.21 09:24:25 | 7.53 | 199.58 | 209.58 | 206.9 | 206.23 | 196.6 | 208.23 | 204.56 | 200.9 | 198.25 | 201.23 | 201.9 | 209.24 | 197.59 | 206.9 | 202.56 | 200.57 | 200.24 | 200.9 | 204.56 | 208.57 | 197.26 | 202.23 | 203.23 | 205.56 | 24 | 965 | 30 | 22.96
05.08.21 09:24:40 | 7.78 | 199.24 | 209.91 | 207.56 | 205.56 | 196.27 | 208.57 | 204.23 | 200.9 | 197.92 | 201.23 | 202.56 | 209.24 | 197.59 | 207.23 | 202.23 | 200.57 | 199.91 | 200.9 | 204.23 | 208.9 | 197.26 | 202.23 | 202.89 | 206.23 | 24 | 965 | 30 | 22.96
05.08.21 09:24:55 | 8.03 | 199.24 | 209.58 | 207.56 | 205.56 | 196.27 | 207.56 | 204.23 | 200.24 | 197.59 | 200.9 | 202.23 | 209.24 | 197.59 | 207.23 | 202.23 | 200.24 | 199.91 | 200.57 | 204.23 | 208.9 | 196.27 | 202.56 | 202.89 | 205.56 | 24 | 965 | 30 | 22.94
05.08.21 09:25:10 | 8.28 | 199.58 | 209.58 | 207.56 | 204.56 | 195.94 | 208.23 | 204.23 | 200.57 | 197.26 | 201.23 | 201.56 | 208.9 | 197.59 | 206.9 | 202.23 | 199.91 | 199.58 | 200.24 | 203.89 | 208.57 | 196.6 | 201.9 | 202.23 | 205.23 | 24 | 965 | 30 | 22.96
05.08.21 09:25:25 | 8.53 | 199.24 | 209.58 | 207.23 | 205.23 | 195.94 | 207.23 | 203.89 | 200.24 | 197.26 | 200.57 | 201.9 | 208.9 | 196.93 | 206.56 | 202.23 | 199.58 | 199.24 | 199.91 | 203.89 | 208.23 | 196.6 | 202.23 | 202.23 | 205.23 | 24 | 965 | 30 | 22.94
05.08.21 09:25:40 | 8.78 | 199.24 | 209.58 | 207.23 | 204.23 | 195.61 | 207.9 | 203.89 | 199.91 | 197.26 | 200.57 | 201.56 | 208.9 | 196.6 | 206.56 | 202.23 | 199.91 | 199.91 | 199.91 | 203.89 | 208.23 | 195.94 | 201.9 | 202.23 | 205.56 | 24 | 965 | 30 | 22.94
05.08.21 09:25:55 | 9.03 | 199.58 | 209.58 | 206.9 | 204.89 | 195.61 | 207.56 | 203.56 | 199.91 | 197.26 | 199.91 | 201.9 | 208.57 | 196.6 | 206.9 | 201.56 | 199.24 | 199.24 | 200.24 | 203.89 | 208.57 | 195.94 | 201.9 | 202.23 | 205.23 | 24 | 965 | 30 | 22.91
05.08.21 09:26:10 | 9.28 | 199.24 | 209.58 | 207.23 | 204.89 | 195.28 | 207.56 | 203.56 | 199.24 | 196.93 | 199.91 | 201.9 | 208.57 | 196.6 | 206.56 | 201.9 | 198.91 | 199.24 | 199.58 | 203.56 | 207.9 | 195.61 | 201.9 | 202.23 | 205.23 | 24 | 965 | 30 | 22.93
05.08.21 09:26:25 | 9.53 | 199.24 | 209.58 | 207.23 | 204.89 | 194.62 | 207.9 | 203.89 | 199.24 | 196.27 | 200.24 | 201.9 | 208.9 | 196.6 | 206.56 | 201.56 | 198.91 | 199.24 | 199.91 | 203.56 | 207.9 | 195.94 | 201.23 | 202.56 | 205.23 | 24 | 965 | 30 | 22.91
05.08.21 09:26:40 | 9.78 | 199.24 | 209.58 | 206.9 | 204.23 | 194.95 | 207.56 | 203.23 | 199.24 | 196.6 | 199.24 | 201.56 | 208.57 | 196.6 | 206.23 | 201.23 | 198.91 | 198.91 | 199.91 | 203.23 | 207.9 | 195.61 | 201.23 | 201.9 | 205.23 | 24 | 965 | 30 | 22.91
05.08.21 09:26:55 | 10.03 | 199.24 | 209.91 | 206.9 | 204.89 | 194.3 | 207.9 | 203.56 | 199.24 | 196.6 | 199.58 | 201.56 | 208.9 | 196.93 | 206.56 | 201.9 | 198.91 | 198.58 | 199.91 | 203.23 | 207.9 | 195.61 | 201.23 | 201.56 | 205.23 | 24 | 965 | 30 | 22.89
05.08.21 09:27:10 | 10.28 | 199.24 | 209.24 | 206.56 | 204.56 | 194.62 | 207.23 | 203.56 | 198.91 | 196.27 | 199.58 | 201.23 | 208.57 | 196.27 | 206.56 | 201.56 | 198.58 | 198.91 | 199.58 | 203.23 | 207.9 | 195.28 | 200.9 | 201.56 | 205.56 | 24 | 965 | 30 | 22.91
05.08.21 09:27:25 | 10.53 | 199.24 | 209.58 | 206.9 | 204.56 | 194.62 | 207.56 | 203.56 | 198.58 | 196.27 | 199.91 | 201.23 | 208.23 | 195.94 | 206.23 | 201.23 | 198.58 | 198.58 | 199.58 | 203.23 | 207.9 | 194.95 | 200.9 | 201.23 | 204.89 | 24 | 965 | 30 | 22.89
05.08.21 09:27:41 | 10.8 | 199.24 | 209.58 | 206.9 | 204.56 | 194.3 | 207.9 | 203.23 | 198.91 | 196.27 | 199.58 | 201.23 | 208.57 | 196.27 | 206.23 | 201.23 | 198.91 | 198.58 | 199.91 | 203.56 | 207.9 | 195.28 | 201.23 | 201.56 | 205.23 | 24 | 965 | 30 | 22.89
05.08.21 09:27:56 | 11.05 | 199.24 | 209.24 | 206.56 | 204.56 | 193.97 | 207.23 | 202.89 | 198.25 | 195.94 | 199.24 | 200.9 | 208.57 | 195.61 | 205.89 | 201.23 | 198.25 | 198.25 | 199.58 | 203.23 | 207.23 | 194.62 | 200.57 | 201.23 | 204.56 | 24 | 965 | 30 | 22.87
05.08.21 09:28:11 | 11.3 | 198.58 | 208.9 | 206.56 | 204.23 | 193.64 | 207.23 | 202.89 | 198.25 | 195.28 | 199.24 | 200.57 | 208.23 | 195.28 | 205.89 | 200.9 | 197.92 | 197.92 | 199.24 | 202.89 | 207.56 | 194.62 | 200.57 | 201.56 | 204.56 | 24 | 965 | 30 | 22.89
05.08.21 09:28:26 | 11.55 | 198.91 | 209.24 | 206.9 | 204.56 | 193.97 | 207.23 | 203.23 | 198.58 | 195.61 | 198.58 | 200.9 | 208.23 | 195.28 | 206.23 | 201.23 | 198.58 | 197.92 | 199.24 | 203.23 | 207.56 | 194.62 | 200.57 | 201.56 | 205.23 | 24 | 965 | 30 | 22.89
05.08.21 09:28:41 | 11.8 | 198.58 | 209.24 | 206.23 | 203.23 | 192.98 | 206.9 | 202.56 | 197.59 | 195.28 | 198.58 | 199.91 | 207.9 | 194.62 | 205.56 | 200.9 | 197.92 | 197.26 | 199.24 | 202.89 | 206.56 | 193.97 | 200.24 | 201.23 | 204.56 | 24 | 965 | 30 | 22.87
05.08.21 09:28:56 | 12.05 | 198.91 | 209.24 | 206.56 | 204.23 | 192.98 | 206.9 | 202.89 | 197.59 | 195.28 | 198.58 | 200.57 | 207.9 | 194.95 | 205.89 | 200.9 | 197.92 | 197.92 | 198.91 | 202.56 | 207.23 | 193.97 | 199.91 | 201.23 | 204.89 | 24 | 965 | 30 | 22.87
05.08.21 09:29:11 | 12.3 | 199.24 | 209.58 | 206.56 | 204.23 | 193.64 | 207.23 | 203.23 | 197.92 | 195.61 | 198.58 | 200.9 | 208.23 | 194.95 | 206.23 | 201.23 | 198.91 | 197.92 | 199.58 | 203.23 | 207.56 | 193.97 | 200.24 | 201.23 | 204.89 | 24 | 965 | 30 | 22.85
05.08.21 09:29:26 | 12.55 | 198.58 | 209.24 | 206.56 | 203.56 | 192.65 | 206.56 | 202.56 | 197.26 | 194.62 | 197.92 | 199.91 | 207.9 | 194.62 | 205.23 | 200.57 | 198.25 | 197.26 | 199.24 | 202.89 | 206.56 | 193.97 | 199.91 | 200.9 | 204.23 | 24 | 965 | 30 | 22.85
05.08.21 09:29:41 | 12.8 | 198.58 | 209.58 | 206.23 | 204.23 | 192.65 | 206.56 | 203.23 | 197.26 | 194.95 | 198.58 | 200.57 | 207.9 | 194.95 | 205.56 | 200.9 | 198.58 | 197.59 | 198.91 | 202.56 | 207.23 | 193.97 | 200.24 | 201.23 | 204.89 | 24 | 965 | 30 | 22.87
05.08.21 09:29:56 | 13.05 | 198.25 | 209.24 | 205.89 | 203.89 | 192.33 | 206.56 | 202.23 | 196.6 | 194.3 | 197.59 | 199.24 | 207.56 | 193.97 | 205.89 | 200.24 | 197.59 | 197.59 | 198.58 | 202.56 | 206.56 | 193.31 | 199.24 | 200.57 | 204.23 | 24 | 965 | 30 | 22.85
05.08.21 09:30:11 | 13.3 | 199.24 | 209.58 | 206.56 | 203.89 | 192.33 | 207.23 | 202.56 | 197.26 | 194.95 | 198.58 | 199.91 | 207.9 | 194.3 | 205.89 | 201.23 | 198.25 | 197.59 | 199.24 | 202.89 | 207.23 | 193.97 | 199.91 | 200.9 | 204.56 | 24 | 965 | 30 | 22.84
05.08.21 09:30:26 | 13.55 | 198.58 | 209.91 | 206.23 | 203.89 | 192.33 | 207.23 | 202.56 | 197.59 | 194.62 | 198.25 | 199.58 | 208.23 | 194.3 | 205.56 | 200.9 | 198.25 | 196.93 | 199.24 | 202.56 | 206.9 | 193.64 | 199.91 | 200.9 | 204.56 | 24 | 965 | 30 | 22.84
05.08.21 09:30:41 | 13.8 | 198.58 | 209.24 | 206.23 | 203.23 | 192 | 207.23 | 202.56 | 196.6 | 194.3 | 197.92 | 199.58 | 207.56 | 193.97 | 205.56 | 200.9 | 197.92 | 196.93 | 198.91 | 202.56 | 206.56 | 193.31 | 199.58 | 200.57 | 204.23 | 24 | 965 | 30 | 22.84
05.08.21 09:30:56 | 14.05 | 198.25 | 209.58 | 206.56 | 203.23 | 192.33 | 206.9 | 202.56 | 196.93 | 193.97 | 197.92 | 199.58 | 207.9 | 193.64 | 205.89 | 200.57 | 198.25 | 197.26 | 198.91 | 202.56 | 206.56 | 192.98 | 199.58 | 200.57 | 204.23 | 24 | 965 | 30 | 22.84
05.08.21 09:31:11 | 14.3 | 198.58 | 209.24 | 206.23 | 203.56 | 192 | 206.56 | 201.9 | 196.93 | 193.97 | 197.26 | 198.91 | 207.9 | 193.64 | 205.89 | 200.9 | 198.25 | 196.6 | 198.58 | 202.56 | 206.56 | 192.98 | 199.24 | 200.9 | 204.23 | 24 | 965 | 30 | 22.84
05.08.21 09:31:26 | 14.55 | 198.58 | 209.91 | 206.56 | 203.23 | 192 | 206.9 | 202.56 | 196.93 | 193.97 | 197.59 | 199.58 | 207.56 | 193.97 | 205.89 | 200.57 | 197.92 | 196.93 | 198.58 | 202.23 | 206.9 | 193.31 | 199.24 | 200.57 | 204.89 | 24 | 965 | 30 | 22.83
05.08.21 09:31:41 | 14.8 | 198.25 | 209.58 | 206.23 | 203.23 | 191.67 | 206.9 | 202.23 | 196.6 | 193.97 | 196.93 | 198.58 | 207.56 | 193.31 | 205.89 | 200.9 | 198.25 | 196.6 | 198.25 | 202.56 | 206.56 | 192.65 | 199.24 | 200.57 | 204.23 | 24 | 965 | 30 | 22.84
05.08.21 09:31:56 | 15.05 | 197.92 | 208.9 | 206.56 | 203.56 | 191.34 | 207.23 | 201.9 | 196.6 | 193.64 | 197.26 | 198.58 | 207.23 | 193.64 | 205.56 | 200.24 | 197.92 | 196.93 | 198.25 | 202.23 | 206.9 | 192.33 | 198.91 | 200.57 | 204.23 | 24 | 965 | 30 | 22.84
05.08.21 09:32:11 | 15.3 | 197.59 | 208.9 | 205.89 | 202.89 | 190.36 | 206.56 | 201.9 | 195.94 | 193.64 | 196.6 | 198.58 | 207.23 | 192.98 | 205.56 | 199.58 | 197.92 | 196.27 | 197.92 | 201.56 | 205.89 | 192 | 198.91 | 200.24 | 203.89 | 24 | 965 | 30 | 22.82
05.08.21 09:32:26 | 15.55 | 198.25 | 209.24 | 205.89 | 202.89 | 191.01 | 206.9 | 201.9 | 196.6 | 193.64 | 197.26 | 198.91 | 207.23 | 192.65 | 204.89 | 200.24 | 197.92 | 196.27 | 198.25 | 202.23 | 206.23 | 192.33 | 198.91 | 200.57 | 203.89 | 24 | 965 | 30 | 22.82
05.08.21 09:32:41 | 15.8 | 197.92 | 209.24 | 206.23 | 203.23 | 190.69 | 206.56 | 201.9 | 195.94 | 193.64 | 196.6 | 198.58 | 207.23 | 192.98 | 205.56 | 200.24 | 197.92 | 195.94 | 198.25 | 201.9 | 206.23 | 192.33 | 198.91 | 200.57 | 204.23 | 24 | 965 | 30 | 22.82
05.08.21 09:32:56 | 16.05 | 197.92 | 209.24 | 206.23 | 202.89 | 190.69 | 206.56 | 201.9 | 196.27 | 193.64 | 196.27 | 198.58 | 207.23 | 192.98 | 205.23 | 200.24 | 198.25 | 195.61 | 198.25 | 201.9 | 206.23 | 192 | 198.58 | 199.91 | 204.23 | 24 | 965 | 30 | 22.82
05.08.21 09:33:11 | 16.3 | 197.59 | 208.9 | 205.89 | 202.56 | 190.03 | 206.56 | 201.56 | 195.94 | 192.65 | 196.6 | 198.58 | 206.9 | 192.98 | 204.89 | 199.91 | 197.59 | 195.61 | 198.25 | 201.56 | 205.89 | 191.67 | 198.25 | 199.91 | 203.89 | 24 | 965 | 30 | 22.8
05.08.21 09:33:26 | 16.55 | 198.25 | 208.9 | 205.89 | 202.89 | 190.36 | 206.23 | 201.56 | 195.61 | 192.65 | 196.27 | 198.25 | 206.9 | 192.98 | 204.89 | 200.24 | 197.59 | 195.28 | 197.92 | 201.56 | 206.23 | 191.34 | 198.58 | 200.24 | 203.89 | 24 | 965 | 30 | 22.8
05.08.21 09:33:41 | 16.8 | 197.92 | 208.9 | 206.23 | 202.56 | 190.03 | 206.56 | 201.9 | 195.94 | 193.31 | 196.27 | 198.25 | 206.9 | 192.65 | 205.56 | 200.24 | 197.59 | 194.95 | 198.25 | 201.9 | 206.56 | 191.67 | 198.25 | 200.24 | 204.23 | 24 | 965 | 30 | 22.8
05.08.21 09:33:56 | 17.05 | 197.26 | 209.24 | 206.23 | 202.56 | 190.03 | 206.23 | 201.56 | 195.61 | 192.65 | 196.6 | 197.92 | 207.23 | 192.98 | 205.23 | 200.24 | 197.59 | 195.28 | 198.25 | 201.9 | 206.23 | 191.67 | 198.58 | 200.57 | 204.23 | 24 | 965 | 30 | 22.8
05.08.21 09:34:11 | 17.3 | 197.59 | 208.9 | 205.89 | 202.89 | 190.03 | 206.56 | 201.56 | 195.28 | 192.98 | 195.94 | 197.92 | 206.9 | 192.65 | 205.23 | 200.24 | 197.59 | 194.95 | 198.25 | 201.23 | 206.23 | 191.34 | 198.58 | 200.24 | 203.89 | 24 | 965 | 30 | 22.8
05.08.21 09:34:26 | 17.55 | 197.26 | 208.9 | 205.56 | 202.56 | 189.71 | 205.89 | 201.56 | 195.28 | 192.33 | 195.61 | 197.92 | 206.9 | 192 | 204.89 | 199.91 | 197.26 | 193.97 | 197.59 | 201.23 | 205.56 | 191.34 | 197.92 | 199.58 | 203.89 | 24 | 965 | 30 | 22.8
05.08.21 09:34:41 | 17.8 | 197.59 | 209.24 | 206.56 | 202.56 | 190.03 | 206.56 | 201.56 | 195.61 | 192.65 | 196.27 | 197.59 | 206.9 | 192.33 | 205.23 | 199.91 | 197.59 | 194.62 | 197.92 | 201.56 | 205.56 | 191.34 | 198.25 | 200.24 | 204.23 | 24 | 965 | 30 | 22.78
05.08.21 09:34:56 | 18.05 | 197.26 | 208.9 | 205.89 | 202.56 | 189.05 | 206.23 | 200.9 | 195.28 | 192 | 195.61 | 197.59 | 206.56 | 192 | 204.89 | 199.58 | 197.59 | 193.97 | 197.26 | 201.56 | 205.89 | 191.34 | 198.25 | 199.91 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.8
05.08.21 09:35:11 | 18.3 | 196.93 | 208.9 | 205.56 | 202.89 | 189.05 | 206.23 | 201.56 | 194.95 | 192 | 195.94 | 197.92 | 206.23 | 191.67 | 205.23 | 199.24 | 197.26 | 193.64 | 197.26 | 201.56 | 205.89 | 191.01 | 197.92 | 199.91 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.78
05.08.21 09:35:26 | 18.55 | 196.93 | 208.57 | 205.89 | 202.89 | 189.05 | 206.23 | 201.23 | 195.28 | 192 | 195.61 | 197.26 | 206.56 | 191.67 | 204.89 | 199.58 | 197.59 | 193.64 | 197.26 | 201.23 | 205.56 | 190.69 | 197.92 | 199.91 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.78
05.08.21 09:35:41 | 18.8 | 196.27 | 208.23 | 205.89 | 202.23 | 188.73 | 205.89 | 200.9 | 194.95 | 191.67 | 194.95 | 196.93 | 205.89 | 191.67 | 204.23 | 199.24 | 196.93 | 193.64 | 196.93 | 200.9 | 205.56 | 190.69 | 197.92 | 199.58 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.78
05.08.21 09:35:56 | 19.05 | 196.93 | 208.9 | 206.56 | 202.89 | 189.05 | 206.56 | 201.56 | 195.61 | 192 | 195.61 | 197.59 | 206.56 | 191.67 | 205.23 | 199.91 | 197.59 | 193.97 | 197.59 | 201.56 | 205.89 | 191.01 | 198.25 | 200.24 | 203.89 | 24 | 965 | 30 | 22.78
05.08.21 09:36:11 | 19.3 | 196.27 | 208.57 | 205.89 | 202.23 | 188.4 | 205.89 | 200.57 | 194.62 | 191.34 | 195.28 | 196.6 | 205.56 | 191.34 | 204.89 | 199.24 | 196.93 | 193.31 | 196.93 | 201.23 | 205.89 | 190.36 | 197.59 | 199.91 | 203.89 | 24 | 965 | 30 | 22.77
05.08.21 09:36:26 | 19.55 | 196.27 | 208.9 | 205.89 | 202.23 | 188.07 | 206.23 | 201.23 | 194.62 | 191.34 | 195.28 | 197.26 | 206.23 | 191.34 | 204.56 | 199.58 | 196.6 | 193.31 | 196.93 | 200.9 | 205.23 | 190.69 | 197.59 | 200.24 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.78
05.08.21 09:36:41 | 19.8 | 196.6 | 208.23 | 205.56 | 201.56 | 188.07 | 206.56 | 201.23 | 194.95 | 191.34 | 195.61 | 196.93 | 206.23 | 191.34 | 205.23 | 199.24 | 196.93 | 193.31 | 196.93 | 201.23 | 205.89 | 190.69 | 197.92 | 199.91 | 203.89 | 24 | 965 | 30 | 22.77
05.08.21 09:36:56 | 20.05 | 196.27 | 208.9 | 205.56 | 202.23 | 187.75 | 205.89 | 201.23 | 194.62 | 190.69 | 194.95 | 196.93 | 205.89 | 190.69 | 204.56 | 199.24 | 196.93 | 192.98 | 196.6 | 200.9 | 205.56 | 190.36 | 197.92 | 199.58 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.77
05.08.21 09:37:11 | 20.3 | 196.27 | 208.9 | 205.89 | 202.23 | 188.07 | 206.23 | 201.56 | 194.95 | 190.69 | 195.28 | 197.26 | 206.23 | 190.69 | 205.23 | 199.24 | 196.6 | 192.98 | 197.26 | 200.57 | 205.56 | 190.69 | 197.26 | 199.91 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.77
05.08.21 09:37:26 | 20.55 | 195.94 | 208.9 | 205.56 | 202.56 | 186.77 | 206.23 | 200.9 | 194.3 | 190.36 | 195.28 | 196.93 | 205.56 | 191.01 | 204.23 | 198.91 | 196.6 | 192.65 | 196.6 | 200.9 | 205.56 | 190.36 | 197.59 | 199.24 | 203.89 | 24 | 965 | 30 | 22.77
05.08.21 09:37:41 | 20.8 | 195.94 | 208.57 | 205.89 | 202.56 | 187.42 | 205.56 | 201.23 | 194.95 | 190.36 | 194.95 | 196.6 | 206.23 | 190.69 | 204.56 | 198.91 | 196.93 | 192.65 | 196.6 | 200.57 | 205.56 | 190.36 | 197.59 | 199.91 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.75
05.08.21 09:37:56 | 21.05 | 196.27 | 208.23 | 205.56 | 202.23 | 187.1 | 206.23 | 201.23 | 194.62 | 190.36 | 194.62 | 196.27 | 205.56 | 190.69 | 204.23 | 198.58 | 196.93 | 192.33 | 196.93 | 200.57 | 205.89 | 190.03 | 197.59 | 199.91 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.76
05.08.21 09:38:11 | 21.3 | 195.61 | 208.57 | 205.56 | 202.23 | 186.77 | 205.89 | 200.57 | 193.97 | 190.03 | 194.62 | 196.27 | 205.56 | 190.03 | 204.56 | 198.58 | 196.6 | 191.34 | 196.6 | 200.57 | 205.56 | 189.71 | 196.93 | 199.58 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.75
05.08.21 09:38:26 | 21.55 | 195.61 | 208.57 | 205.89 | 201.56 | 186.77 | 205.56 | 200.9 | 194.62 | 190.03 | 194.62 | 196.27 | 205.89 | 190.03 | 204.56 | 198.91 | 196.93 | 191.67 | 196.27 | 200.9 | 205.23 | 190.03 | 197.26 | 199.91 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.76
05.08.21 09:38:41 | 21.8 | 195.61 | 208.23 | 205.56 | 202.23 | 186.77 | 206.23 | 200.9 | 194.95 | 190.03 | 194.95 | 196.27 | 205.89 | 190.36 | 204.56 | 198.91 | 196.6 | 191.67 | 196.6 | 200.9 | 205.56 | 190.03 | 196.93 | 199.58 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.76
05.08.21 09:38:56 | 22.05 | 195.28 | 207.9 | 205.56 | 201.56 | 186.12 | 205.56 | 200.57 | 194.3 | 189.71 | 194.3 | 196.27 | 205.23 | 190.03 | 204.23 | 198.91 | 195.94 | 191.01 | 195.94 | 200.57 | 205.23 | 189.71 | 197.26 | 199.24 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.76
05.08.21 09:39:11 | 22.3 | 195.61 | 208.57 | 205.89 | 201.9 | 186.45 | 206.56 | 200.9 | 194.95 | 190.36 | 194.3 | 196.6 | 205.89 | 190.36 | 204.89 | 199.24 | 196.6 | 191.67 | 196.27 | 200.9 | 205.89 | 190.36 | 197.59 | 199.58 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.76
05.08.21 09:39:26 | 22.55 | 195.28 | 208.23 | 205.56 | 201.9 | 185.8 | 205.89 | 200.24 | 193.64 | 189.38 | 193.97 | 195.61 | 205.23 | 189.38 | 204.23 | 198.58 | 196.6 | 190.69 | 195.94 | 200.24 | 205.23 | 189.71 | 197.26 | 199.24 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.75
05.08.21 09:39:41 | 22.8 | 194.95 | 208.23 | 205.56 | 202.23 | 186.12 | 206.23 | 200.57 | 194.3 | 189.05 | 194.62 | 195.94 | 205.56 | 189.71 | 204.56 | 198.91 | 196.6 | 191.01 | 196.27 | 200.9 | 205.89 | 189.38 | 197.26 | 199.24 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.75
05.08.21 09:39:56 | 23.05 | 194.95 | 208.23 | 205.56 | 201.9 | 185.47 | 205.89 | 200.57 | 193.97 | 189.05 | 194.3 | 196.27 | 205.56 | 190.03 | 204.23 | 198.58 | 196.27 | 190.69 | 195.94 | 200.24 | 205.23 | 189.71 | 196.93 | 199.58 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.73
05.08.21 09:40:11 | 23.3 | 194.95 | 208.23 | 205.56 | 201.9 | 185.47 | 206.23 | 200.24 | 193.97 | 189.38 | 193.97 | 195.94 | 205.56 | 189.38 | 204.56 | 198.58 | 195.94 | 190.69 | 196.27 | 200.9 | 204.89 | 189.38 | 197.26 | 199.24 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.73
05.08.21 09:40:26 | 23.55 | 194.62 | 208.23 | 205.56 | 201.9 | 185.15 | 205.89 | 200.57 | 193.97 | 188.73 | 193.97 | 195.61 | 205.23 | 190.03 | 203.89 | 198.58 | 196.27 | 190.36 | 195.94 | 200.24 | 205.56 | 189.38 | 196.6 | 199.24 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.73
05.08.21 09:40:41 | 23.8 | 194.3 | 207.56 | 204.89 | 201.56 | 184.82 | 205.23 | 200.57 | 192.98 | 188.07 | 193.31 | 195.94 | 205.23 | 188.73 | 204.23 | 198.25 | 195.94 | 190.03 | 195.61 | 200.24 | 205.23 | 189.05 | 196.6 | 198.58 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.73
05.08.21 09:40:56 | 24.05 | 194.62 | 208.57 | 205.56 | 201.56 | 184.82 | 205.23 | 200.24 | 194.3 | 188.4 | 193.97 | 195.94 | 205.56 | 189.38 | 204.56 | 198.58 | 196.27 | 190.03 | 195.94 | 200.24 | 205.23 | 189.38 | 196.93 | 198.91 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.73
05.08.21 09:41:11 | 24.3 | 194.62 | 208.23 | 205.23 | 202.56 | 184.17 | 205.56 | 200.24 | 193.97 | 188.73 | 193.64 | 195.61 | 205.23 | 189.05 | 204.23 | 198.91 | 195.94 | 189.71 | 195.94 | 200.24 | 205.56 | 189.05 | 196.6 | 198.58 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.75
05.08.21 09:41:26 | 24.55 | 194.62 | 208.23 | 205.56 | 202.23 | 184.17 | 205.23 | 200.24 | 193.31 | 188.4 | 193.97 | 195.61 | 205.89 | 189.38 | 204.23 | 198.25 | 195.61 | 189.71 | 195.94 | 200.24 | 205.56 | 189.05 | 196.6 | 198.91 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.73
05.08.21 09:41:41 | 24.8 | 193.97 | 208.23 | 205.56 | 201.9 | 184.17 | 205.56 | 200.24 | 193.31 | 187.75 | 193.97 | 195.61 | 205.56 | 188.73 | 204.23 | 197.92 | 195.61 | 189.38 | 195.61 | 199.91 | 205.23 | 188.73 | 196.93 | 198.91 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.73
05.08.21 09:41:56 | 25.05 | 193.97 | 208.23 | 205.23 | 201.9 | 183.85 | 204.89 | 200.24 | 193.31 | 187.42 | 193.97 | 195.61 | 205.23 | 189.05 | 203.89 | 198.25 | 195.28 | 188.73 | 195.61 | 200.57 | 205.23 | 188.4 | 196.27 | 198.91 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.73
05.08.21 09:42:11 | 25.3 | 194.62 | 208.23 | 205.23 | 201.56 | 183.52 | 205.56 | 200.9 | 193.64 | 188.07 | 193.64 | 195.61 | 205.56 | 189.05 | 204.23 | 198.25 | 195.61 | 189.38 | 195.94 | 200.24 | 205.23 | 188.4 | 196.93 | 198.91 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.73
05.08.21 09:42:26 | 25.55 | 194.3 | 208.23 | 205.56 | 201.56 | 183.85 | 205.56 | 200.24 | 193.64 | 187.75 | 193.64 | 195.61 | 204.89 | 188.4 | 204.56 | 198.25 | 195.94 | 189.05 | 195.94 | 200.24 | 205.23 | 188.73 | 196.93 | 198.91 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.73
05.08.21 09:42:41 | 25.8 | 194.3 | 208.23 | 205.56 | 201.56 | 183.2 | 204.89 | 199.91 | 193.31 | 187.42 | 193.64 | 194.95 | 205.23 | 188.4 | 203.56 | 197.92 | 194.95 | 188.73 | 195.61 | 200.24 | 204.89 | 188.4 | 196.6 | 198.91 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.73
05.08.21 09:42:56 | 26.05 | 193.64 | 207.9 | 205.56 | 201.9 | 182.88 | 205.56 | 200.24 | 193.64 | 187.42 | 193.64 | 195.28 | 204.89 | 188.4 | 204.23 | 198.58 | 195.28 | 188.73 | 195.61 | 199.91 | 205.23 | 188.07 | 196.93 | 198.58 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.73
05.08.21 09:43:11 | 26.3 | 193.64 | 208.23 | 205.23 | 201.9 | 182.55 | 205.89 | 200.57 | 193.31 | 187.42 | 193.97 | 195.28 | 205.56 | 188.4 | 204.23 | 197.92 | 195.28 | 189.05 | 195.61 | 200.24 | 205.23 | 188.07 | 196.93 | 199.24 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.73
05.08.21 09:43:26 | 26.55 | 193.97 | 208.23 | 205.56 | 201.23 | 182.88 | 204.89 | 200.57 | 193.31 | 186.77 | 193.31 | 194.95 | 205.23 | 187.75 | 203.89 | 198.25 | 194.95 | 188.4 | 195.61 | 199.58 | 205.23 | 188.07 | 196.27 | 198.25 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.73
05.08.21 09:43:41 | 26.8 | 193.97 | 208.57 | 205.23 | 201.56 | 182.55 | 204.89 | 200.24 | 192.65 | 186.45 | 193.64 | 195.28 | 204.89 | 188.07 | 203.89 | 197.92 | 194.95 | 188.07 | 194.95 | 199.58 | 205.23 | 187.75 | 196.6 | 198.58 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.73
05.08.21 09:43:56 | 27.05 | 193.31 | 208.23 | 205.56 | 201.56 | 182.23 | 204.89 | 200.24 | 193.31 | 186.45 | 193.31 | 194.95 | 204.89 | 188.07 | 203.89 | 197.59 | 194.95 | 187.75 | 194.95 | 199.91 | 204.89 | 187.42 | 196.27 | 198.25 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:44:11 | 27.3 | 193.64 | 208.23 | 205.23 | 201.23 | 181.58 | 204.89 | 200.24 | 192.65 | 186.45 | 193.31 | 194.62 | 204.56 | 188.07 | 204.23 | 197.26 | 194.62 | 187.75 | 195.28 | 199.91 | 204.89 | 187.42 | 196.27 | 198.58 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:44:26 | 27.55 | 193.64 | 208.23 | 204.89 | 201.56 | 181.58 | 204.89 | 200.24 | 192.98 | 186.12 | 193.31 | 194.62 | 204.89 | 188.07 | 203.89 | 197.59 | 194.62 | 187.75 | 194.62 | 199.58 | 204.56 | 187.42 | 196.27 | 198.25 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:44:41 | 27.8 | 193.31 | 208.23 | 205.56 | 201.23 | 182.23 | 204.89 | 200.24 | 192.98 | 186.12 | 193.64 | 194.95 | 204.89 | 187.75 | 203.89 | 198.25 | 194.95 | 187.42 | 195.28 | 200.24 | 204.89 | 187.75 | 196.6 | 198.58 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.73
05.08.21 09:44:56 | 28.05 | 193.64 | 208.23 | 204.89 | 201.9 | 181.9 | 205.23 | 200.57 | 192.65 | 185.8 | 193.64 | 195.28 | 204.89 | 188.4 | 203.89 | 197.92 | 194.95 | 187.1 | 195.28 | 199.91 | 204.89 | 187.42 | 196.6 | 198.25 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:45:11 | 28.3 | 193.31 | 208.23 | 204.89 | 201.23 | 181.26 | 204.89 | 200.57 | 192.65 | 185.8 | 193.64 | 194.95 | 204.56 | 187.75 | 204.23 | 197.92 | 194.62 | 187.1 | 194.95 | 199.91 | 205.23 | 187.1 | 196.27 | 197.92 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:45:26 | 28.55 | 193.31 | 207.9 | 205.23 | 201.56 | 180.94 | 204.89 | 200.24 | 192.65 | 185.8 | 193.31 | 194.62 | 205.23 | 187.75 | 204.23 | 197.59 | 194.3 | 187.1 | 194.95 | 199.91 | 204.89 | 187.1 | 195.94 | 198.25 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:45:41 | 28.8 | 193.31 | 208.23 | 204.89 | 201.56 | 180.94 | 205.23 | 200.24 | 192.65 | 185.8 | 193.31 | 194.95 | 205.23 | 188.07 | 204.23 | 197.59 | 194.62 | 186.77 | 195.28 | 199.91 | 205.23 | 187.1 | 195.94 | 198.25 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:45:56 | 29.05 | 192.98 | 207.9 | 204.89 | 201.23 | 180.94 | 204.56 | 199.91 | 192 | 185.15 | 193.31 | 194.62 | 204.56 | 187.42 | 203.23 | 197.26 | 193.64 | 186.45 | 194.62 | 199.24 | 204.23 | 186.45 | 196.27 | 197.59 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:46:11 | 29.3 | 192.65 | 207.56 | 204.89 | 200.9 | 180.29 | 204.23 | 199.58 | 191.67 | 184.82 | 192.65 | 194.3 | 204.23 | 187.1 | 203.89 | 197.26 | 193.64 | 186.12 | 194.62 | 199.91 | 204.56 | 186.77 | 196.27 | 197.59 | 202.56 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:46:26 | 29.55 | 192.33 | 208.23 | 204.89 | 200.9 | 180.29 | 204.89 | 199.91 | 192 | 185.15 | 193.31 | 194.3 | 204.89 | 187.1 | 203.56 | 197.59 | 193.97 | 186.12 | 194.3 | 199.58 | 204.23 | 186.45 | 196.27 | 197.59 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:46:41 | 29.8 | 192.98 | 208.57 | 205.23 | 201.56 | 180.29 | 204.89 | 200.24 | 192 | 184.82 | 193.31 | 194.62 | 204.89 | 187.42 | 203.89 | 197.59 | 194.3 | 186.77 | 194.62 | 199.91 | 204.89 | 186.45 | 196.27 | 197.92 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:46:56 | 30.05 | 192.33 | 207.23 | 204.89 | 200.9 | 179.97 | 204.23 | 199.58 | 191.67 | 184.5 | 192 | 193.97 | 204.56 | 186.45 | 203.56 | 197.26 | 193.64 | 185.8 | 193.97 | 199.24 | 204.23 | 185.8 | 195.61 | 197.59 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:47:11 | 30.3 | 192.33 | 208.23 | 204.89 | 200.9 | 179.97 | 204.56 | 199.91 | 192 | 184.17 | 192.98 | 193.97 | 203.89 | 187.42 | 203.89 | 196.93 | 193.97 | 186.12 | 194.62 | 199.58 | 204.56 | 186.12 | 196.27 | 197.92 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:47:26 | 30.55 | 192.65 | 207.9 | 205.23 | 201.56 | 179.64 | 204.56 | 199.91 | 192 | 184.5 | 192.98 | 194.3 | 204.56 | 187.1 | 204.23 | 197.26 | 194.3 | 186.12 | 194.3 | 200.24 | 204.89 | 186.12 | 196.27 | 197.92 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:47:41 | 30.8 | 190.03 | 205.23 | 203.23 | 199.24 | 177.07 | 202.23 | 198.25 | 190.36 | 181.9 | 190.03 | 192.33 | 202.89 | 185.15 | 201.56 | 196.27 | 192.33 | 183.2 | 191.67 | 197.92 | 203.23 | 183.85 | 193.64 | 195.94 | 201.56 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:47:56 | 31.05 | 192.33 | 208.23 | 205.23 | 201.23 | 179.64 | 204.89 | 200.24 | 192 | 183.85 | 192.33 | 193.97 | 204.56 | 186.77 | 203.89 | 196.93 | 193.97 | 185.8 | 193.97 | 199.58 | 204.89 | 186.12 | 195.61 | 197.92 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:48:11 | 31.3 | 192.33 | 207.9 | 205.23 | 201.23 | 179.32 | 204.56 | 199.91 | 191.34 | 183.85 | 192.65 | 193.97 | 204.56 | 186.77 | 204.23 | 197.26 | 193.31 | 185.15 | 193.97 | 199.58 | 204.56 | 185.47 | 195.94 | 197.59 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:48:26 | 31.55 | 192.33 | 207.9 | 204.89 | 200.57 | 179 | 204.23 | 200.24 | 191.67 | 183.2 | 192.65 | 193.97 | 204.56 | 186.45 | 203.89 | 197.26 | 193.64 | 184.82 | 193.97 | 199.24 | 204.23 | 185.8 | 195.94 | 197.59 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:48:41 | 31.8 | 192.65 | 208.23 | 205.56 | 200.9 | 179 | 205.23 | 200.24 | 192.33 | 183.85 | 192.98 | 194.62 | 204.56 | 187.1 | 204.23 | 197.92 | 193.97 | 185.47 | 194.62 | 199.91 | 204.89 | 186.12 | 196.6 | 197.92 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:48:56 | 32.05 | 192.33 | 207.9 | 205.23 | 201.56 | 178.68 | 204.56 | 199.58 | 191.67 | 183.2 | 192.65 | 193.97 | 203.89 | 186.77 | 203.56 | 197.26 | 193.31 | 184.82 | 193.97 | 199.58 | 204.56 | 185.8 | 195.94 | 197.59 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:49:11 | 32.3 | 192 | 208.23 | 204.89 | 200.9 | 178.36 | 204.23 | 200.24 | 191.67 | 183.52 | 192.98 | 193.64 | 204.56 | 186.45 | 204.23 | 196.93 | 193.64 | 184.82 | 193.64 | 199.91 | 204.89 | 185.47 | 195.94 | 197.26 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:49:26 | 32.55 | 192 | 208.23 | 205.23 | 200.9 | 178.36 | 204.56 | 199.91 | 192 | 183.2 | 192.33 | 193.64 | 204.56 | 186.77 | 204.23 | 197.59 | 193.31 | 184.82 | 194.3 | 199.91 | 204.89 | 185.8 | 195.94 | 197.59 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:49:41 | 32.8 | 191.67 | 207.56 | 204.89 | 200.24 | 178.03 | 203.89 | 199.58 | 191.34 | 182.88 | 192.33 | 193.31 | 204.23 | 186.12 | 203.56 | 195.94 | 192.98 | 184.17 | 193.64 | 199.58 | 204.56 | 185.15 | 195.28 | 197.26 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:49:56 | 33.05 | 192 | 207.9 | 204.89 | 200.57 | 178.03 | 204.23 | 199.91 | 191.34 | 182.55 | 192.65 | 193.97 | 204.23 | 185.8 | 203.89 | 196.93 | 193.31 | 184.17 | 193.64 | 199.58 | 204.23 | 184.82 | 195.28 | 196.93 | 202.56 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:50:12 | 33.32 | 192 | 207.9 | 205.23 | 200.9 | 177.71 | 204.23 | 199.91 | 191.34 | 182.88 | 192.65 | 193.97 | 204.23 | 186.12 | 203.89 | 197.26 | 192.98 | 183.85 | 193.64 | 199.58 | 204.89 | 185.47 | 195.61 | 196.93 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:50:27 | 33.57 | 192 | 207.9 | 205.23 | 200.9 | 177.39 | 204.23 | 199.91 | 191.34 | 182.88 | 192.33 | 193.64 | 204.56 | 186.12 | 203.89 | 197.26 | 193.31 | 184.17 | 193.31 | 199.58 | 204.23 | 185.15 | 195.61 | 196.93 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:50:42 | 33.82 | 192 | 208.23 | 205.23 | 200.9 | 177.39 | 203.56 | 199.58 | 191.34 | 182.23 | 192.33 | 193.64 | 203.89 | 185.8 | 203.23 | 197.26 | 192.98 | 183.52 | 193.31 | 199.58 | 204.56 | 184.82 | 195.28 | 197.26 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:50:57 | 34.07 | 192 | 208.23 | 205.23 | 201.23 | 177.71 | 204.23 | 199.91 | 191.34 | 182.88 | 192.65 | 193.97 | 204.23 | 186.45 | 203.89 | 197.26 | 193.31 | 184.17 | 193.97 | 199.91 | 204.56 | 185.15 | 195.94 | 197.59 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:51:12 | 34.32 | 191.34 | 207.56 | 205.23 | 200.24 | 176.75 | 204.23 | 199.58 | 191.34 | 181.9 | 192 | 193.31 | 203.56 | 185.47 | 203.89 | 196.6 | 192.98 | 183.2 | 193.64 | 199.58 | 203.89 | 184.82 | 195.61 | 196.6 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:51:27 | 34.57 | 191.34 | 207.9 | 204.89 | 200.57 | 176.75 | 204.23 | 199.91 | 191.34 | 181.9 | 191.67 | 193.31 | 204.23 | 185.47 | 203.56 | 196.6 | 192.98 | 182.88 | 193.31 | 199.24 | 204.23 | 185.15 | 195.61 | 196.93 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:51:42 | 34.82 | 191.34 | 207.56 | 204.56 | 201.23 | 176.43 | 203.89 | 199.58 | 190.69 | 181.9 | 191.67 | 193.31 | 204.23 | 185.15 | 203.89 | 196.93 | 192.98 | 182.88 | 193.31 | 199.24 | 204.23 | 184.5 | 194.62 | 196.6 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.71
05.08.21 09:51:57 | 35.07 | 191.67 | 208.23 | 205.56 | 200.9 | 176.75 | 204.89 | 199.91 | 191.67 | 181.9 | 192.33 | 193.97 | 204.23 | 185.8 | 203.89 | 196.93 | 193.31 | 183.2 | 193.64 | 199.58 | 204.23 | 184.82 | 195.61 | 197.59 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:52:12 | 35.32 | 191.34 | 208.23 | 205.23 | 200.9 | 176.43 | 203.56 | 199.58 | 191.01 | 181.58 | 192 | 193.31 | 204.23 | 185.47 | 203.56 | 196.27 | 192.98 | 182.88 | 193.31 | 199.24 | 204.23 | 183.85 | 195.61 | 196.93 | 202.56 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:52:27 | 35.57 | 191.34 | 207.56 | 204.89 | 200.57 | 176.11 | 204.23 | 199.91 | 191.01 | 180.94 | 192 | 193.64 | 203.89 | 185.15 | 204.23 | 196.27 | 192.65 | 182.88 | 192.98 | 199.58 | 204.56 | 184.17 | 194.95 | 196.6 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:52:42 | 35.82 | 191.01 | 207.9 | 204.89 | 200.9 | 176.11 | 203.89 | 199.58 | 191.01 | 181.58 | 191.67 | 193.31 | 203.56 | 185.15 | 203.56 | 196.27 | 192.65 | 182.55 | 192.98 | 199.24 | 204.23 | 183.85 | 195.28 | 196.6 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:52:57 | 36.07 | 191.01 | 207.56 | 204.89 | 200.9 | 175.46 | 204.23 | 199.58 | 190.36 | 180.94 | 191.67 | 192.98 | 203.89 | 184.82 | 203.56 | 196.27 | 192.65 | 182.23 | 192.65 | 199.24 | 204.23 | 183.85 | 194.95 | 196.27 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:53:12 | 36.32 | 191.34 | 208.23 | 205.56 | 201.23 | 175.46 | 204.56 | 199.91 | 190.69 | 181.26 | 191.67 | 193.31 | 203.89 | 185.47 | 203.89 | 196.93 | 192.98 | 182.55 | 193.31 | 199.91 | 204.56 | 184.17 | 195.61 | 197.26 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:53:27 | 36.57 | 191.34 | 207.9 | 205.23 | 201.23 | 175.79 | 203.89 | 199.58 | 191.01 | 180.61 | 191.01 | 193.64 | 203.89 | 185.15 | 203.89 | 196.6 | 192.65 | 182.55 | 192.98 | 199.24 | 204.89 | 183.85 | 195.61 | 196.93 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:53:42 | 36.82 | 191.34 | 207.9 | 204.89 | 200.9 | 175.46 | 203.56 | 199.24 | 190.69 | 180.61 | 192 | 193.31 | 203.56 | 185.15 | 203.89 | 196.6 | 192.65 | 182.23 | 193.31 | 199.24 | 204.23 | 183.85 | 195.28 | 196.93 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:53:57 | 37.07 | 190.69 | 207.9 | 204.89 | 200.9 | 174.82 | 203.89 | 199.58 | 190.36 | 179.97 | 191.67 | 193.31 | 203.89 | 184.82 | 203.89 | 195.94 | 192 | 181.9 | 192.98 | 199.58 | 204.23 | 183.85 | 194.95 | 196.93 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:54:12 | 37.32 | 191.01 | 208.23 | 205.23 | 201.23 | 175.14 | 204.23 | 199.58 | 190.69 | 180.61 | 191.67 | 193.64 | 203.89 | 185.15 | 204.23 | 196.6 | 192.98 | 182.23 | 192.98 | 199.58 | 204.56 | 183.85 | 194.95 | 196.93 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:54:27 | 37.57 | 190.69 | 207.9 | 204.89 | 200.57 | 174.5 | 203.56 | 199.91 | 190.69 | 180.29 | 191.67 | 193.31 | 203.89 | 184.5 | 203.89 | 196.6 | 192.33 | 181.9 | 192.98 | 199.24 | 204.23 | 183.85 | 194.62 | 196.6 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:54:42 | 37.82 | 191.01 | 207.9 | 204.89 | 200.9 | 174.18 | 203.89 | 200.24 | 190.36 | 180.29 | 191.67 | 193.31 | 203.89 | 184.82 | 203.56 | 196.27 | 192.33 | 182.23 | 192.98 | 199.24 | 203.89 | 183.52 | 195.28 | 196.6 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:54:57 | 38.07 | 191.01 | 208.23 | 205.23 | 200.9 | 174.82 | 204.23 | 199.24 | 190.36 | 180.61 | 192 | 193.64 | 203.89 | 184.82 | 203.89 | 196.27 | 192.33 | 182.23 | 192.98 | 199.91 | 203.89 | 183.52 | 195.28 | 196.93 | 203.89 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:55:12 | 38.32 | 190.69 | 207.9 | 204.89 | 200.9 | 173.54 | 203.89 | 199.58 | 190.36 | 179.97 | 191.34 | 192.98 | 203.89 | 184.17 | 203.89 | 196.27 | 192 | 181.58 | 192.33 | 199.24 | 203.89 | 183.52 | 194.95 | 196.27 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:55:27 | 38.57 | 190.69 | 208.23 | 204.89 | 201.23 | 173.86 | 203.56 | 199.91 | 190.69 | 179.97 | 191.34 | 193.31 | 203.89 | 184.17 | 204.23 | 196.27 | 192 | 181.58 | 192.98 | 199.58 | 204.23 | 182.88 | 194.62 | 196.27 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:55:42 | 38.82 | 190.69 | 207.9 | 204.89 | 201.56 | 173.86 | 203.56 | 199.58 | 190.36 | 179.32 | 191.67 | 192.98 | 203.89 | 183.85 | 203.56 | 195.94 | 192.33 | 181.9 | 192.65 | 199.24 | 203.89 | 183.2 | 194.95 | 196.27 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:55:57 | 39.07 | 190.36 | 207.56 | 204.56 | 200.9 | 173.54 | 203.89 | 198.91 | 189.71 | 179.32 | 191.34 | 192.98 | 203.89 | 183.52 | 203.89 | 196.27 | 192 | 181.58 | 192.33 | 198.91 | 203.89 | 182.55 | 194.62 | 196.27 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:56:12 | 39.32 | 190.36 | 207.56 | 205.23 | 200.9 | 172.9 | 203.89 | 199.24 | 190.03 | 179 | 191.34 | 192.98 | 203.89 | 183.85 | 203.89 | 196.27 | 192.33 | 181.26 | 192.33 | 199.24 | 204.56 | 182.55 | 194.3 | 196.27 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:56:27 | 39.57 | 190.69 | 207.9 | 204.89 | 200.9 | 173.22 | 203.56 | 199.91 | 190.36 | 179.32 | 191.01 | 193.31 | 203.89 | 183.85 | 203.89 | 196.6 | 192 | 181.58 | 192.65 | 199.58 | 204.56 | 182.55 | 194.3 | 196.6 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:56:42 | 39.82 | 190.36 | 208.23 | 205.23 | 200.9 | 172.9 | 203.89 | 200.24 | 190.36 | 179 | 191.01 | 192.98 | 203.89 | 183.85 | 203.56 | 195.94 | 192 | 181.58 | 192.65 | 199.58 | 204.23 | 182.55 | 194.95 | 196.27 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:56:57 | 40.07 | 190.36 | 207.9 | 205.23 | 200.9 | 172.59 | 203.23 | 199.24 | 189.71 | 179 | 191.01 | 192.98 | 203.89 | 183.52 | 203.56 | 195.94 | 192 | 181.58 | 192.33 | 199.24 | 204.56 | 182.55 | 194.95 | 196.6 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:57:12 | 40.32 | 190.36 | 208.23 | 205.56 | 201.56 | 172.9 | 203.89 | 199.58 | 190.36 | 179 | 190.69 | 192.98 | 204.23 | 183.85 | 204.23 | 196.27 | 192 | 181.58 | 192.65 | 199.24 | 204.23 | 182.55 | 194.95 | 196.6 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.68
05.08.21 09:57:27 | 40.57 | 190.36 | 208.23 | 205.23 | 201.23 | 171.95 | 203.23 | 199.58 | 189.71 | 178.36 | 191.01 | 192.65 | 204.23 | 183.2 | 203.89 | 195.94 | 192 | 181.58 | 192.33 | 199.24 | 204.56 | 182.23 | 194.62 | 196.6 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.68
05.08.21 09:57:42 | 40.82 | 190.36 | 207.56 | 205.23 | 201.56 | 172.59 | 203.23 | 199.91 | 189.71 | 178.36 | 190.69 | 192.65 | 204.23 | 183.52 | 204.23 | 195.94 | 191.67 | 181.26 | 192 | 199.58 | 204.23 | 182.23 | 194.95 | 196.27 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:57:57 | 41.07 | 190.03 | 207.56 | 204.89 | 200.9 | 171.95 | 203.89 | 199.58 | 190.03 | 178.03 | 190.69 | 192.33 | 203.89 | 182.55 | 203.89 | 195.94 | 191.67 | 181.26 | 192 | 198.91 | 203.89 | 182.55 | 194.62 | 195.94 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.68
05.08.21 09:58:12 | 41.32 | 190.03 | 207.56 | 205.23 | 200.57 | 171.63 | 203.56 | 199.24 | 189.71 | 178.03 | 190.69 | 192.33 | 203.23 | 183.2 | 203.89 | 195.94 | 191.34 | 180.94 | 192 | 198.91 | 203.89 | 181.58 | 194.62 | 195.94 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:58:27 | 41.57 | 189.71 | 207.56 | 205.23 | 200.9 | 171.63 | 203.56 | 199.24 | 189.38 | 177.71 | 190.36 | 192.65 | 203.89 | 182.88 | 203.89 | 195.94 | 191.34 | 180.94 | 192 | 199.24 | 203.89 | 181.9 | 194.3 | 195.94 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:58:42 | 41.82 | 189.71 | 207.9 | 204.89 | 200.57 | 170.99 | 203.23 | 199.58 | 189.38 | 177.39 | 190.03 | 192.33 | 203.56 | 182.88 | 203.56 | 195.61 | 191.34 | 180.61 | 191.67 | 199.24 | 203.56 | 181.58 | 194.3 | 195.94 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:58:57 | 42.07 | 190.03 | 207.9 | 204.89 | 200.57 | 171.31 | 203.56 | 199.58 | 189.05 | 177.39 | 190.69 | 192.33 | 203.56 | 182.88 | 203.89 | 195.94 | 191.01 | 180.94 | 191.67 | 199.24 | 203.89 | 181.26 | 194.3 | 196.27 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:59:12 | 42.32 | 189.71 | 207.9 | 205.23 | 200.57 | 170.99 | 203.56 | 199.58 | 189.71 | 177.07 | 190.69 | 191.67 | 203.89 | 182.55 | 203.89 | 195.61 | 191.34 | 180.61 | 191.67 | 198.91 | 203.89 | 181.58 | 194.62 | 195.94 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:59:27 | 42.57 | 189.71 | 207.56 | 205.23 | 200.9 | 170.35 | 203.23 | 199.24 | 189.38 | 177.07 | 190.36 | 192 | 203.56 | 182.55 | 204.23 | 195.61 | 191.34 | 180.29 | 191.34 | 198.91 | 203.89 | 181.9 | 194.3 | 196.27 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:59:42 | 42.82 | 189.38 | 208.23 | 204.89 | 200.57 | 170.67 | 203.56 | 199.58 | 189.38 | 177.07 | 190.03 | 192.33 | 203.89 | 182.88 | 203.89 | 195.94 | 191.01 | 180.61 | 191.67 | 199.24 | 203.56 | 181.26 | 194.3 | 195.94 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 09:59:57 | 43.07 | 189.71 | 207.9 | 205.23 | 200.24 | 170.67 | 203.56 | 199.24 | 188.73 | 176.75 | 190.36 | 191.34 | 203.56 | 182.23 | 203.89 | 195.61 | 191.01 | 180.61 | 191.67 | 198.91 | 204.23 | 181.58 | 193.97 | 195.94 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 10:00:12 | 43.32 | 189.05 | 207.56 | 204.89 | 200.57 | 170.35 | 203.23 | 198.91 | 189.05 | 176.11 | 190.03 | 192 | 203.23 | 181.9 | 203.56 | 195.61 | 190.69 | 180.29 | 191.67 | 198.91 | 203.56 | 181.26 | 194.3 | 195.28 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.68
05.08.21 10:00:27 | 43.57 | 189.38 | 207.9 | 205.56 | 200.24 | 170.35 | 203.89 | 199.24 | 189.38 | 176.11 | 190.36 | 192 | 203.89 | 182.23 | 204.23 | 195.28 | 190.69 | 180.61 | 191.67 | 199.24 | 203.89 | 181.58 | 194.3 | 195.94 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 10:00:42 | 43.82 | 189.71 | 208.23 | 205.23 | 201.23 | 170.35 | 203.89 | 199.58 | 189.38 | 176.43 | 190.36 | 192.33 | 204.23 | 182.23 | 203.89 | 195.61 | 191.01 | 180.61 | 191.67 | 198.91 | 203.56 | 181.26 | 193.97 | 195.94 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 10:00:57 | 44.07 | 189.38 | 207.9 | 204.89 | 200.9 | 170.35 | 203.23 | 198.91 | 189.05 | 176.75 | 189.38 | 191.67 | 203.56 | 181.9 | 203.89 | 195.61 | 190.36 | 180.29 | 191.34 | 198.58 | 203.89 | 181.26 | 193.97 | 195.94 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 10:01:12 | 44.32 | 188.73 | 207.9 | 205.23 | 200.24 | 170.03 | 203.23 | 199.24 | 188.73 | 176.11 | 189.71 | 191.67 | 203.89 | 181.58 | 203.56 | 195.61 | 190.36 | 179.97 | 191.34 | 198.58 | 203.89 | 180.94 | 193.97 | 195.61 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 10:01:27 | 44.57 | 189.05 | 207.9 | 204.89 | 200.57 | 169.72 | 203.23 | 199.24 | 188.73 | 175.79 | 190.03 | 191.67 | 204.23 | 181.58 | 203.89 | 195.28 | 190.69 | 179.97 | 191.01 | 198.91 | 203.89 | 180.29 | 193.97 | 195.61 | 202.89 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 10:01:42 | 44.82 | 189.38 | 208.23 | 204.89 | 200.57 | 170.03 | 203.89 | 199.24 | 188.73 | 175.79 | 190.36 | 191.67 | 204.23 | 181.58 | 204.23 | 195.61 | 190.69 | 179.97 | 191.34 | 199.24 | 203.89 | 180.61 | 194.3 | 195.94 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 10:01:57 | 45.07 | 188.73 | 207.9 | 205.23 | 200.9 | 169.4 | 203.56 | 199.58 | 188.73 | 175.79 | 190.03 | 191.34 | 203.89 | 181.58 | 203.89 | 194.95 | 191.01 | 179.64 | 190.69 | 199.24 | 203.56 | 180.29 | 193.64 | 195.61 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 10:02:12 | 45.32 | 188.73 | 207.9 | 204.89 | 200.57 | 169.4 | 203.23 | 199.24 | 188.73 | 175.14 | 189.71 | 191.34 | 204.23 | 181.26 | 203.89 | 195.28 | 190.03 | 179.64 | 191.01 | 199.24 | 203.56 | 180.29 | 193.97 | 195.94 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 10:02:27 | 45.57 | 188.73 | 207.9 | 205.23 | 200.9 | 169.4 | 203.56 | 199.58 | 188.4 | 175.46 | 190.03 | 191.34 | 204.23 | 181.9 | 204.23 | 195.61 | 190.69 | 179.32 | 191.01 | 199.58 | 203.89 | 180.61 | 193.97 | 195.61 | 203.56 | 24 | 965 | 30 | 22.69
05.08.21 10:02:42 | 45.82 | 188.73 | 207.9 | 205.23 | 200.9 | 169.08 | 203.23 | 199.24 | 188.73 | 175.14 | 189.71 | 191.01 | 204.23 | 180.94 | 204.23 | 194.95 | 189.71 | 179.32 | 190.69 | 198.91 | 203.56 | 179.97 | 193.64 | 195.28 | 203.23 | 24 | 965 | 30 | 22.69